ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Название проекта:	Порядковый номер:
ЗАКАЗЧИК	РЕФЕРЕНТ
ДАТА:
Местнахождение (страна и населенный пункт)
Сейсмология данной области	На основании AWWA D – 103
Ветровая нагрузка	км/час
Снеговая нагрузка	кН/м2
Вид сточных вод – городские, пивзавод, мясокомбинат и т.д.
Количество жителей пользующихся канализацией	В настоящее время
В перспективе
Средний дневной приток Q24	м3/день
Макс . дневной приток Qd	м3/день
Макс. приток в час Qh	м3/час
Максимальный приток хозяйственно-фекальных и дощевых вод Qmax	м3/час
Показатели поступающей воды
ХПК cr	мг/литр
БПК 5	мг/литр
Нерастворяемые вещества NL	мг/литр
Общий азот N	мг/литр
Общий фосфор P	мг/литр
Требования к очищенной воде выступе
БПК	мг/литр
Общий азот N	мг/литр
Общий фосфор Р	мг/литр
Нерастворяемые вещества NL	мг/литр
Аммонийный азот NH4+H	мг/литр
Нитратный азот NO3-	мг/литр
Нитритный азот NO2-	мг/литр
Желаемый способ утилизации шлама
Специальные пожелания заказчика

КОММЕНТАРИЙ КОНСТРУКТОРСОГО ОТДЕЛА
Конструктор, проектант
Утвердил начальник отдела